## лист1
Приложение C (рекомендуемое)
СП 42-101-2003
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ВНУТРИДОМОВОГО (ВНУТРИЦЕХОВОГО) ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Смонтировано
(наименование строительно-монтажной организации
и номер проекта)
по адресу:
1. Характеристика газоиспользующего оборудования
Указывается для внутридомового газоиспользующего оборудования: число квартир, тип и число установленных газовых приборов, общая протяженность газопровода и число запорных устройств на них; для внутрицехового оборудования - общая протяженность газопровода, тип и число установленного газоиспользующего оборудования, рабочее давление газа
2. Перечень прилагаемых сертификатов, технических паспортов (или их копий) и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования
Примечание - Допускается прилагать (или размещать в данном разделе) извлечения из указанных документов, заверенные лицом, ответственным за строительство объекта, и содержащие необходимые сведения (номер сертификата, марка (тип), ГОСТ (ТУ), размеры, номер партии, завод-изготовитель, дату выпуска, результаты испытаний).
3. Данные о сварке стыков газопровода
Фамилия, имя, отчество сварщика (паяльщика) |  |  | Номер (клеймо) сварщика (паяльщика) |  | Сварено стыков |  |  | Дата проведения сварочных работ
[5 empty] | Диаметр труб, мм |  | Число, шт.
(должность, подпись, инициалы, фамилия производителя работ)
4. Испытания газопровода на герметичность
"__"________20___г. газопровод испытан на герметичность давлением______МПа в течение______ч, с подключенным газоиспользующим оборудованием. Фактическое падение давления________МПа установлено при помощи манометра класса точности___________. Утечки и дефекты при внешнем осмотре и проверке всех соединений не обнаружены. Газопровод испытание на герметичность выдержал.
Производитель работ
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Представитель эксплуатационной организации
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
5. Заключение
Внутридомовое (внутрицеховое) газоиспользующее оборудование (включая газопровод) смонтировано в соответствии с проектом, разработаннымпроектом, разработанным
(наименование проектной организации, дата выпуска проекта)
с учетом согласованных изменений, внесенных в рабочие чертежи N
Строительство начато |  | " | " |  |  | г.
Строительство закончено |  | " | " |  |  | г.
Главный инженер строительно-монтажной
организации
(подпись, инициалы, фамилия)
Представитель эксплуатационной
организации
(должность, подпись, инициалы, фамилия)