|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Акт** | | | | | | | | | | | | | | |
| **о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **хозяйственно-питьевого водоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| водоснабжение | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование системы)* | | | | | | | | | | | | | | |
| смонтированной в | | жилой дом, ул. Тимирязевкая, дом 17, жилой дом | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование объекта, здания, цеха)* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| г. Ижевск | | | | | " | 12 | | " | декабря | |  | 2020 | | г. |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Комиссия в составе представителей: | | | | | | | | | | | | | | |
| застройщика или технического заказчика | | | | | | | | | | | | | | |
| мастер участка, Сухарев Виктор Михайлович, МУП «Водоканал» | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* | | | | | | | | | | | | | | |
| лица, осуществляющего строительство | | | | | | | | | | | | | | |
| главный инженер,Хурмаков Леонид Викторович, ООО «Векторстрой» | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* | | | | | | | | | | | | | | |
| монтажной (строительной) организации | | | | | | | | | | | | | | |
| главный инженер,Хурмаков Леонид Викторович, ООО «Векторстрой» | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* | | | | | | | | | | | | | | |
| эксплуатационной организации | | | | | | | | | | | | | | |
| мастер участка, Сухарев Виктор Михайлович, МУП «Водоканал» | | | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)* | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| составили настоящий акт о том, что трубопровод, ~~сооружение~~ (ненужное зачеркнуть) | | | | | | | | | | | | | | |
| Трубопровод подачи воды, длина 114 м., диаметр 57 мм., объем 0,23 м3 | | | | | | | | | | | | | | |
| *(наименование объекта, длина, диаметр, объем)* | | | | | | | | | | | | | | |
| подвергнут промывке и дезинфекции хлорированием | | | | | | | Pure Water | | | | | | | |
|  | | | | | | | *(указать каким реагентом)* | | | | | | | |
| при концентрации активного хлора | | | 100 | мг/л (г/м3) и продолжительности контакта | | | | | | | | | | |
| 3 | ч. | | | | | | | | | | | | | |
| Результаты физико-химического и бактериологического анализов воды на | | | | | | | | | | 2 | | | листах | |
| прилагаются. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель застройщика или технического заказчика | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | *(подпись)* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель лица, осуществляющего строительство | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | *(подпись)* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель монтажной (строительной) организации | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | *(подпись)* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Представитель эксплуатационной организации | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | *(подпись)* | | | | | | | | |