|  |
| --- |
| СП 129.13330.2019 |
|  |
|  |
| **Акт** |
| **о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного**  |
| **трубопровода на герметичность** |
|  |
| Город |  |  | " |  | " |  |  |  | г. |
|  |
| Комиссия в составе представителей:  |
| строительно-монтажной организации |
|  |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)*  |
| технического надзора заказчика  |  |
|  |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)*  |
| эксплуатационной организации |  |  |
|  |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)*  |
|  |
| составили настоящий акт о проведении приемочного гидравлического испытания  |
| участка безнапорного трубопровода |
|  |
| *(наименование объекта, номера пикетов на его границах,* |
|  |
| *длина и диаметр)* |
|  |
|  Уровень грунтовых вод в месте расположения верхнего колодца находится на |
|  расстоянии  |  | м от верха трубы в нем при глубине заложения труб (до верха) |
|  | м.  |
| Испытание трубопровода производилось  |   |
|  | *(указать совместно или отдельно от колодцев и камер)* |
| способом |  |
|  | *(указать способ испытания -*  |
|  |
| *добавлением воды в трубопровод или притоком грунтовой воды в него)* |
|  |
|  Гидростатическое давление величиной  |   | м вод. ст. создавалось заполнением  |
| водой |  |
|  | *(указать номер колодца или установленного в нем стояка)* |
|  Допустимый объем добавленной в тубопровод воды, приток грунтовой воды |  |
|  *(ненужное зачеркнуть)* |
| на 10 м длины трубопровода за время испытания 30 мин. равен |  | л. |
|  Фактический за время испытания объем добавленной воды, приток грунтовой воды |  |
|  | *(ненужное зачеркнуть)*  |  |
| составил |  | л или в пересчете на 10 м длины трубопровода (с учетом испытания  |
| совместно с колодцами, камерами) и продолжительности испытания в течение 30 мин.  |
| составил  |  | л, что меньше допустимого расхода. |  |
|  |
| **Решение комиссии:** |
|  |
|  Трубопровод признается выдержавшим приемочное гидравлическое испытание на  |
| герметичность. |
|  |
|  |
| Представитель строительно-монтажной организации |   |  |
|  | *подпись* |  |
|  |
| Представитель технического надзора заказчика  |   |  |
|  | *подпись* |  |
|  |
| Представитель эксплуатационной организации |   |  |
|  | *подпись* |  |