|  |
| --- |
| СП 129.13330.2019  |
|  |
|  |
| **Акт** |
| **о проведении приемочного гидравлического испытания емкостного сооружения**  |
| **на водонепроницаемость (герметичность)** |
|  |
| Город |  |  | " |  | " |  |  |  | г. |
|  |
| Комиссия в составе представителей: строительно-монтажной организации |
|  |
| *(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)*  |
| технического надзора заказчика  |  |
|  |
| *(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)*  |
| эксплуатационной организации |  |
|  |
| *(наименование организации, должность, фамилия, и.о.)*  |
|  |
| составили настоящий акт о проведении приемочного гидравлического испытания  |
| на герметичность  |
|  |
|  |
| *(наименование объекта и характеристика)* |
|  |
| Емкостное сооружение испытано в два этапа: |
| 1. Наполнение на высоту 1 м с выдержкой в течение суток |
| 2. Наполнение до проектной отметки и с выдержкой 3 суток; |
|  |
|  Во время испытания убыль воды в нем за сутки не превышает 3 л на 1кв.м. смоченной поверхности стен и днища, в швах и стенках не обнаружено признаков течи и не установлено увлажнения грунта в основании (допускается только потемнение и слабое отпотевание отдельных мест). |
|  |
| **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** |
|  |
|  Емкостное сооружение признается выдержавшим приемочное гидравлическое испытание  |
| на герметичность. |
|  |
|  |
| Представитель строительно-монтажной организации |   |  |
|  | *подпись* |  |
|  |
| Представитель технического надзора заказчика  |   |  |
|  | *подпись* |  |
|  |
| Представитель эксплуатационной организации |   |  |
|  | *подпись* |  |