|  |
| --- |
| СП 129.13330.2019 |
|  |
| **Акт** |
| **о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений)**  |
| **хозяйственно-питьевого водоснабжения** |
|  |
| Город |  |  | " |  | " |  |  |  | г. |
|  |
| Комиссия в составе представителей:  |
| санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) |
|  |
|  *(города, района, должность, инициалы, фамилия)*  |
| заказчика |  |
|  |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)*  |
| строительно-монтажной организации |
|  |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)*  |
| эксплуатационной организации |  |
|  |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)*  |
|  |
| составили настоящий акт о том, что трубопровод, сооружение (ненужное зачеркнуть) |
|  |
| *(наименование объекта, длина, диаметр, объем)* |
| подвергнут промывке и дезинфекции хлорированием |  |
|  | *(указать каким реагентом)* |
| при концентрации активного хлора |  | мг/л (г/м3) и продолжительности контакта |  |
|  | ч. |  |
| Результаты физико-химического и бактериологического анализов воды на |  | листах  |  |
| прилагаются. |
|  |
| Представитель санитарно-эпидемиологической службы  |   |  |
| (СЭС) | *подпись* |  |
|  |
| Представитель заказчика |   |  |
|  | *подпись* |  |
|  |
| Представитель строительно-монтажной организации |   |  |
|  | *подпись* |  |
|  |
| Представитель эксплуатационной организации |   |  |
|  | *подпись* |  |
|  |
| Заключение СЭС: Трубопровод, сооружение считать продезинфицированным и промытым и |
|  | *(ненужное зачеркнуть)*  |  |
| разрешить пуск его в эксплуатацию. |
|  |
| Главный врач СЭС |
|  |
| " |  | " |  |  |  | г. |  |  |  |  |
|  | *(должность, фамилия, инициалы, подпись)* |  |  |