|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма ИГАСН | | | | | | | | | |
| **Акт** | | | | | | | | | |
| **приемки внутренних систем холодного и горячего водоснабжения** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| г. Ижевск | | | | | | | | "12" декабря 2020 г. | |
|  | | | | | | | | | |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: | | | | | | | | | |
| Авторского надзора | | | | | |  | | | |
| инженер авторского надзора, Колмаков Сергей Анатольевич, ООО «ПроектМастер» | | | | | | | | | |
| *(указать должность, ФИО, организацию)* | | | | | | | | | |
| Технадзора заказчика | | | | | | | |  | |
| инженер СК, Малявин Радислав Дмитриевич***,*** МУП «Водоканал» | | | | | | | | | |
| *(указать должность, ФИО, организацию)* | | | | | | | | | |
| Генерального подрядчика | | | | | | | | | |
| главный инженер,Хурмаков Леонид Викторович, ООО «Векторстрой» | | | | | | | | | |
| *(указать должность, ФИО, организацию)* | | | | | | | | | |
| Субподрядной (монтажной) организации | | | | | | | | | |
| главный инженер,Хурмаков Леонид Викторович, ООО «Векторстрой» | | | | | | | | | |
| *(указать должность, ФИО, организацию)* | | | | | | | | | |
| Эксплуатационной организации | | | | | | | | | |
| мастер участка, Сухарев Виктор Михайлович, МУП «Водоканал» | | | | | | | | | |
| *(указать должность, ФИО, организацию)* | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Произвели проверку и приемку внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения | | | | | | | | | |
| здания на эффект действия по адресу | | | | | | | | | |
| Сосновый бор, ул. Тимирязевкая, дом 17, жилой дом | | | | | | | | | |
| *(административного округа, квартал, улица, № дома и корпуса, назначение объекта)* | | | | | | | | | |
| и установили: | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. Системы испытаны гидравлическим давлением на | | | | | | | | 3,5 | атм. |
| №18, 12.12.2020 | | | | | | | | | |
| *(номера актов, дата)* | | | | | | | | | |
| 2. При испытании на эффект внутренних систем водоснабжения установлено, что холодная и горячая вода поступала нормально во все водоразборные точки. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 3. Договор на установку квартирных водосчетчиков холодной и горячей воды заключен со | | | | | | | | | |
| специализированной организацией | | | | | ООО «Теплоресурс» | | | | |
| "27" ноября 2020 г. | | | № | | 14-253 | |  | | |
|  | | | | | | | | | |
| На основании произведенного осмотра и испытаний, предъявленная к сдаче внутренняя система хозяйственного и горячего водоснабжения считается принятой к эксплуатации. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: | | | | | | | | | |
| Авторского надзора |  | | | | | | | | |
|  | *(подпись)* | | | | | | | | |
| Технадзора заказчика |  | | | | | | | | |
|  | *(подпись)* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Генерального подрядчика | |  | | | | | | | |
|  | | *(подпись)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субподрядной (монтажной) организации | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | *(подпись)* | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Эксплуатационной организации | | | |  | | | | | |
|  | | | | *(подпись, печать)* | | | | | |