|  |
| --- |
|  СП 73.13330.2016  |
|  |
| **Акт** |
| **о проведении индивидуального испытания оборудования** |
|  |
| выполненного в | жилой дом,ул. Тимирязевкая, дом 17 |
|  | *(наименование объекта строительства, здания, цеха)* |
|  |
| г. Ижевск  |  | " | 12  | " | декабря  |  | 2020  | г. |
|  |
| Комиссия в составе представителей: |  |
| застройщика или технического заказчика |
| главный инженер, Захаров Александр Вениаминович, МУП «Водоканал»  |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* |
| лица, осуществляющего строительство |
| мастер участка, Сухарев Виктор Михайлович, МУП «Водоканал» |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* |
| монтажной (строительной) организации |
| главный инженер,Хурмаков Леонид Викторович, ООО «Векторстрой» |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* |
|  |
| составила настоящий акт о нижеследующем: |
| Насосы ЦНС 40/100, зав.№№25, 45 |
| *(вентиляторы, насосы, муфты, самоочищающиеся фильтры с электроприводом,* |
|  |
| *регулирующие клапаны систем вентиляции (кондиционирования воздуха), теплоутилизаторы,* |
|  |
| *увлажнители, секции нагрева и охлаждения, воздушно-тепловые завесы (указываются номера систем))* |
|  |
| прошли испытание в течение | 72  | согласно техническим условиям, паспорту. |
|  |
| В результате испытания указанного оборудования установлено, что требования по егосборке и монтажу, приведенные в документации предприятий-изготовителей, соблюденыи неисправности в его работе не обнаружены |
|  |
| Представитель застройщика или технического заказчика |  |
|  | *(подпись)* |
|  |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |
|  | *(подпись)* |
|  |
| Представитель монтажной (строительной) организации |  |
|  | *(подпись)* |
|  |