|  |
| --- |
| Форма 17 |
|  |
|  |  |  |
| (Электромонтажная организация)  |  | (город) |
|  |  |  |
| (Подразделение) |  | (заказчик) |
|  |  |  |
| (участок) |  | (объект) |
|  | " |   | " |   |  |   | г. |
|  |
|  |
| **АКТ ОСМОТРА КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ**  |
| **В ТРАНШЕЯХ И КАНАЛАХ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ** |
|  |
|  | Комиссия в составе: |
| представителя электромонтажной организации  |   |
|  |
| (должность, фамилия, и, о) |
| представителя заказчика  |  |
|  |
| (должность, фамилия, и, о) |
| представителя генподрядной организации |   |
|  |
| (должность, фамилия, и, о) |
| произвела осмотр кабельной канализации в  |  | перед закрытием. |
|  | (траншее, канале) |  |
|  | В результате осмотра установлено: |
|  |
|  | 1. Прокладка кабеля выполнена по проекту |  |
|  | (наименование |
|  |
| проектной организации, № чертежей и кабельных журналов) |
|  | 2. Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи № |   |
|  |
| и схему привязки. |
|  |
|  3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей соответствуюттребованиям ГОСТ 24183-80, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80; глубина заложения кабелей отвечает требованиям п. 2.3.84 ПУЭ-6, а расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями соответствует ПУЭ-6. |
|  |
|  | 4. На кабелях смонтировано |  | соединительных муфт, |
| привязка соединительных муфт (для кабелей в траншее) выполнена на плане кабельных линий. |
|  |
|  | 5. Произведена подсыпка кабельных линий слоем |  |
|  |
| (материал подсылки) |
| и выполнена защита кабелей от механических повреждений согласно проекту, а также |   |
|  |
| (указать дополнительные |
|  |
| места защиты кабелей при наличии) |
| В местах пересечений с другими инженерными коммуникациями и сооружениями защищены |
|  |
| (указать, чем защищены) |
|  |
|  |
| 6. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля. |
|  |
| 7. Другие особенности, отмеченные комиссией |  |
|  |
|  |
| Заключение. Траншеи (канал) со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия. |
|  |
|  | Представитель электромонтажной организации  |   |  |
|  | (подпись) |  |
|  |
|  | Представитель заказчика |   |  |
|  | (подпись) |  |
|  |
|  | Представитель генподрядной организации  |   |  |
|  | (подпись) |  |