|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик** |  |  | **Строительство** |  |
|  |  |
|  |  |
| **Подрядчик** |  |  | **Местонахождение** |  |
|  |  |  |
|  |  |  | **Объект** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Журнал сварочных работ**  Трубопровод газа с сепараторов  (категория Б(а)-I, давление 4,0 МПа)  Начало работ  15.06.2020г.    Окончание работ 25.06.2020г.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Ответственный за монтаж | Голдобин А.С. |  |  | |  | (фамилия, инициалы) |  | (подпись) | |

|  |
| --- |
| **ЖУРНАЛ СВАРОЧНЫХ РАБОТ №2020/03** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, выполняющей работы |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта строительства |  | | |
|  | | | |
| Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение журнала | | | **Руководитель монтажных работ,** Голдобин А.С. |
|  | | | |
| Организация, разработавшая проектную документацию, чертежи | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Шифр проекта |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Журнал начат | « | 15 | » | 06 |  | 2020 | г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Журнал окончен | « | 25 | » | 06 |  | 2020 | г. |

**Список**

**инженерно-технического персонала,**

**занятого выполнением сварочных работ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Специальность и образование | Занимаемая должность | Дата начала работы на объекте | Отметка о прохождении аттестации и дата | Дата окончания работы на объекте |
| **Голдобин А.С.** | **ПГС** | **Руководитель работ** | **15.06.2019г.** | **не имеется** | **25.06.2019г.** |

**Список сварщиков,**

**выполнявших сварочные работы на объекте**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Разряд квалификационный | Номер личного клейма | Аттестационное удостоверение специалсиста сварочного производства на право  производства сварочных работ | | | Отметка о сварке пробных и контрольных образцов |
| номер | срок действия | допущен к сварке (швов в пространственном положении) |
| Сварной А.А. | 5 | 7LC2 | ССР-3ГАЦ-I-20000 | 17.09.2019г. | 17.09.2023г. | Удовл. |

| Дата выполнения работ, смена | Наименование соединяемых элементов; марка стали | Место или номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента | Отметка о сдаче и приемке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись) | Марка применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии | Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра) | Фамилия, инициалы сварщика, номер удостоверения | Клеймо | Подписи сварщиков, сваривших соединения | Фамилия, инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ) | Подпись руководителя сварочных работ | Отметка о приемке сварного соединения представителя ИЛ | Замечания по контрольной проверке (производителя работ, представителя ИЛ и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15.06.2020 | труба 09Г2С Ø219х8,0 мм + фланец 09Г2С Ø219х8,0 мм | 1ГВ | Руководитель Сварной А.А. | Электроды LB-52 | +6С, осадков нет, 6 м/с | Сварной А.А. | 7LCL |  | Голдобин А.С. |  | Удовл. | Не имеются |
| 15.06.2020 | труба 09Г2С Ø219х8,0 мм + отвод 09Г2С Ø219х8,0 мм | 2ГВ | Руководитель Сварной А.А. | Электроды LB-52 | +6С, осадков нет, 6 м/с | Сварной А.А. | 7LCL |  | Голдобин А.С. |  | Удовл. | Не имеются |
| 15.06.2020 | отвод 09Г2С Ø219х8,0 мм + фланец 09Г2С Ø219х8,0 мм | 3ГВ | Руководитель Сварной А.А. | Электроды LB-52 | +6С, осадков нет, 6 м/с | Сварной А.А. | 7LCL |  | Голдобин А.С. |  | Удовл. | Не имеются |
| 15.06.2020 | труба 09Г2С Ø219х8,0 мм + фланец 09Г2С Ø219х8,0 мм | 4ГВ | Руководитель Сварной А.А. | Электроды LB-52 | +6С, осадков нет, 6 м/с | Сварной А.А. | 7LCL |  | Голдобин А.С. |  | Удовл. | Не имеются |

В журнале пронумеровано 4 листов

 «15» 06. 2020 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор работ  (по доверенности от 07.06.2020г) |  | Голдобин А.С. |
|  |

 (должность, фамилия, инициалы и подпись лица, выдавшего журнал)