|  |
| --- |
| Форма 12 |
|  |
|  |  |  |
| (Электромонтажная организация)  |  | (город) |
|  |  |  |
| (Подразделение) |  | (заказчик) |
|  |  |  |
| (участок) |  | (объект) |
| " |   | " |   |  |   | г. |
|  |
|  |
| **ПРОТОКОЛ** |
| **ИСПЫТАНИЙ ДАВЛЕНИЕМ ЛОКАЛЬНЫХ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ** |
| **УПЛОТНЕНИЙ ИЛИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ ПРОВОДОК** |
| **ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ КЛАССОВ В-1 И В-1а** |
|  |
|  | Комиссия в составе: |
| представителя электромонтажной организации  |   |
|  |
| (должность, фамилия, и, о) |
| представителя заказчика  |  |
|  |
| (должность, фамилия, и, о) |
| произвела испытания давлением на плотность разделительных уплотнений или участков трубных |
| коммуникаций. Результаты испытаний сведены в таблицу. |
|  |
| Местоустановкиили участок | Класс взрывоопасной зоны | Фактическоедавление,кПа | Падениедавления прииспытаниях,кПа | Продолжи-тельностьиспытания,мин | Примечание |
|   |   |   |   |   |   |
|  |
|  | Испытательное давление измерено манометром, заводской номер |   | , класс  |
| точности |  | . |
|  | (не более четвертого) |  |
|  |
|  | Заключение. Плотность разделительных уплотнений удовлетворяет нормам для |   |
|  | класса |   |
|  |
|  |
|  | Представитель электромонтажнойорганизации |  | Представитель заказчика |  |
|  |   |  |   |  |
|  | (подпись) |  | (подпись) |  |