## лист1
Приложение Т (рекомендуемое)
СП 42-101-2003
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ГРП
Построен
(наименование строительно-монтажной организации и номер проекта)
по адресу:
1. Характеристика ГРП
Указываются давление газа (на входе и на выходе), тип и размеры установленного оборудования, число и площадь помещений, система отопления и вентиляции, данные об освещении, связи, телеуправлении
2. Перечень прилагаемых сертификатов, технических паспортов (или их копий) и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования
Примечание - Допускается прилагать (или размещать в данном разделе) извлечения из указанных документов, заверенные лицом, ответственным за строительство объекта, и содержащие необходимые сведения (номер сертификата, марка (тип), ГОСТ (ТУ), размеры, номер партии, завод-изготовитель, дату выпуска, результаты испытаний).
3*. Данные о сварке стыков газопровода
* Данная форма может быть использована для строительных паспортов испарительной и групповой баллонных установок СУГ, если они размещаются в отдельном здании (помещении).
Фамилия, имя, отчество сварщика |  |  | Номер (клеймо) сварщика |  |  | Сварено стыков |  |  | Дата проведения сварочных работ
[6 empty] | Диаметр труб, мм |  | Число, шт.
(должность, подпись, инициалы, фамилия производителя работ)
4. Испытания газопровода и оборудования ГРП на герметичность
"__" _________200__г. произведено испытание газопровода и оборудования ГРП на герметичность давлением _______ МПа в течение 12 ч при помощи манометра класса точности _______.
Падение давления _______ МПа при допускаемом падении давления _______ МПа.
Утечки и дефекты при внешнем осмотре и проверке всех соединений не обнаружены. Газопровод и оборудование ГРП испытание на герметичность выдержали.
Производитель работ
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Представитель эксплуатационной организации
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Примечание - Если испытание газопроводов и оборудования ГРП на герметичность производится раздельно для высокой и низкой сторон давления, то в данном разделе паспорта следует сделать две записи - одну по испытанию на высокой стороне, другую - на низкой.
5. Заключение
ГРП построен в соответствии с проектом, разработанным
(наименование проектной организации и дата выпуска проекта)
с учетом согласованных изменений, внесенных в рабочие чертежи N
Строительство ГРП начато |  | " |  | " |  |  | г.
Строительство ГРП закончено |  |  | " |  | " |  |  | г.
Главный инженер строительно-монтажной
организации
(подпись, инициалы, фамилия)
Представитель эксплуатационной
организации
(должность, подпись, инициалы, фамилия)