## лист1
Приложение Р
СП 42-101-2003
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ПОДЗЕМНОГО (НАДЗЕМНОГО, НАЗЕМНОГО) ГАЗОПРОВОДА, ГАЗОВОГО ВВОДА
(ненужное зачеркнуть)
Построен
(наименование строительно-монтажной организации
и номер проекта)
по адресу:
(город, улица, привязки начального и конечного пикетов)
1. Характеристика газопровода (газового ввода)
Указываются длина (для ввода - подземного, наземного или надземного участков), диаметр, рабочее давление газопровода, материал труб, тип изоляционного покрытия линейной части и сварных стыков (для стальных подземных газопроводов и газовых вводов), число установленных запорных устройств и других сооружений.
2. Перечень прилагаемых сертификатов, технических паспортов (или их копий) и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования
3. Данные о сварке стыков газопровода
Фамилия, имя, отчество сварщика | [5 empty] | Вид сварки |  |  | Номер (клеймо) сварщика |  |  |  | Сварено стыков |  |  |  | Дата проведения сварочных работ
[13 empty] | Диаметр труб, мм |  | Число, шт.
(должность, подпись, инициалы, фамилия производителя работ)
Допускается прилагать распечатку процесса сварки полиэтиленовых труб, выдаваемую сварочным оборудованием.
Пример оформления плана (схемы) сварных стыков подземных газопроводов
Условные обозначения:
газопровод, законченный строительством;
газопровод существующий;
колодец с задвижкой на газопроводе;
водопровод;
стык поворотный;
стык неповоротный;
стык, проверенный физическими методами контроля;
стык; в числителе - порядковый номер стыка, в знаменателе - номер (клеймо) сварщика, сварившего данный стык;
дом каменный жилой двухэтажный, N 25;
| ø |  | диаметр газопровода;
| l |  | длина участка газопровода от стыка до стыка;
| a |  | привязка газопровода к сооружениям
Примечание - Схема должна быть составлена так, чтобы местоположение каждого стыка могло быть найдено с поверхности земли. Для этого должны быть сделаны привязки к постоянным наземным объектам (зданиям, сооружениям) как самого газопровода, так и его характерных точек (концевых, поворотных и др.); должны быть нанесены расстояния между стыками, а также между стыками и характерными точками, в том числе пересекаемыми коммуникациями. Строгое соблюдение масштаба схемы необязательно.
4. Проверка глубины заложения подземного газопровода, уклонов, постели, устройства футляров, колодцев, коверов
Установлено, что глубина заложения газопровода от поверхности земли до верха трубы на всем протяжении, уклоны газопровода, постель под трубами, а также устройство футляров, колодцев, коверов соответствуют проекту.
Производитель работ
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Представитель
эксплуатационной
организации
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
5. Проверка качества защитного покрытия газопровода (газового ввода)
1. Перед укладкой в траншею проверено защитное покрытие стальных труб и сварных стыков: на отсутствие механических повреждений и трещин - внешним осмотром; толщина - замером по ГОСТ 9.602 ____ мм; адгезия к стали - по ГОСТ 9.602; сплошность - дефектоскопом.
2. Защитное покрытие стыков, изолированных в траншее, проверено внешним осмотром на отсутствие механических повреждений и трещин, по ГОСТ 9.602 (толщина, адгезия к стали, сплошность).
3. Проверка на отсутствие электрического контакта между металлом трубы и грунтом произведена после полной засыпки траншеи " __ " ___________ 20__ г.
Если траншея была засыпана при глубине промерзания грунта более 10 см, то строительно-монтажная организация должна выполнять проверку после оттаивания грунта, о чем должна быть сделана запись в акте о приемке законченного строительством объекта системы газоснабжения.
При проверке качества защитного покрытия дефекты не обнаружены.
Начальник
лаборатории
( подпись, инициалы, фамилия)
Представитель
эксплуатационной
организации
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
6. Продувка газопровода, испытание его на герметичность
1. "__" _________ 20 __ г. перед испытанием на герметичность произведена продувка газопровода воздухом.
2. "__" _________ 20__ г. засыпанный до проектных отметок газопровод с установленной на нем арматурой и ответвлениями к объектам до отключающих запорных устройств (или подземная часть газового ввода) испытан на герметичность в течение _______ ч.
До начала испытания подземный (наземный) газопровод находился под давлением воздуха в течение _______ ч для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта.
Замеры давления производились манометром (дифманометром) по ГОСТ _______, класс _______.
Данные замеров давления при испытании подземного (наземного) газопровода
Дата испытания | [7 empty] | Замеры давления, кПа (мм рт.ст.) | [7 empty] | Падение давления, кПа (мм рт.ст.)
Месяц |  | Число |  |  | Часы |  |  | манометрическое |  |  |  | барометрическое |  |  |  | допускаемое |  | фактическое
[8 empty] | Р1 |  | Р2 |  | В1 |  | В2
Согласно данным вышеприведенных замеров давления подземный газопровод испытание на герметичность выдержал, утечки и дефекты в доступных для проверки местах не обнаружены.
"__" _________ 200__ г. произведено испытание надземного газопровода (надземной части газового ввода) на герметичность давлением ______ МПа с выдержкой в течение ______ ч, последующим внешним осмотром и проверкой всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений. Утечки и дефекты не обнаружены. Надземный газопровод (надземная часть газового ввода) испытание на герметичность выдержал.
Производитель работ
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Представитель газового хозяйства
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
7. Заключение
Газопровод (газовый ввод) построен в соответствии с проектом, разработанным
(наименование проектной организации, дата выпуска проекта)
с учетом согласованных изменений, внесенных в рабочие чертежи N
Строительство начато | [7 empty] | " | " |  |  |  |  | г.
Строительство закончено | [7 empty] | " | " |  |  |  |  | г.
Главный инженер строительно-монтажной
организации
(подпись, инициалы, фамилия)
Представитель эксплуатационной
организации
(должность, подпись, инициалы, фамилия)