## ispolnitelnaya.ru
Приложение Э
СП 42-101-2003
УПРОЩЕННЫЙ ВАРИАНТ СТРОИТЕЛЬНОГО ПАСПОРТА ПОДЗЕМНОГО (НАДЗЕМНОГО) ГАЗОПРОВОДА, ГАЗОВОГО ВВОДА
Схема сварных стыков подземного газопровода-ввода
Сведения о сварке стыков
Фамилия, имя, отчество сварщика |  |  |  |  | Номер (клеймо) сварщика |  | Сварено стыков |  |  |  | Дата проведения сварочных работ |  | Проверка качества
[7 empty] | Диаметр труб, мм |  | Коли-чество, шт. |  |  |  | номер протокола и дата проведе-ния |  | номер протокола и дата контроля радиографированием или УЗК*
Наружный газопровод - ввод
Внутренний газопровод - ввод
* Для газопроводов из полиэтиленовых труб, соединенных стыковым способом. Качество сварных стыков проверено в соответствии с требованиями СНиП 42-01.
Начальник лаборатории
[6 empty] | (подпись) | [5 empty] | (ф.и.о)
Производитель работ
[6 empty] | (подпись) | [5 empty] | (ф.и.о)
Сведения о защите от коррозии подземного газопровода - ввода
Изоляционное покрытие подземного стального газопровода выполнено в соответствии с проектом. Качество изоляции проверено в соответствии с требованиями СНиП 42-01.
Производитель работ
[6 empty] | (подпись) | [5 empty] | (ф.и.о)
Представитель
эксплуатационной
организации | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | (ф.и.о)
Сведения об испытании газопроводов на герметичность
Наружный и внутренний газопроводы испытаны на герметичность в соответствии с требованиями СНиП 42-01 при помощи манометра класса точности ______.
|  | Газопровод | [5 empty] | Дата проведения испытаний на герметичность
Наружный
Внутренний
Испытания на герметичность газопроводы выдержали.
Обнаружены дефекты и утечки
(нет, устранены)
Производитель работ
[6 empty] | (подпись) | [5 empty] | (ф.и.о)
Представитель
эксплуатационной
организации | [5 empty] | (подпись) | [5 empty] | (ф.и.о)
Сведения о материалах и оборудовании
Материалы и оборудование |  |  |  | Завод-изготовитель |  |  | ГОСТ, ТУ, нормаль |  | Марка, тип |  | Номер сертификата |  |  | Дата выпуска |  | Количество, шт.
Труба, d
Труба, d
Труба, d
Изоляционное покрытие стальных труб
Плита газовая 2-горел.
Плита газовая 4-горел.
Водонагреватель проточный
Водонагреватель емкостной (котел)
Горелка
Счетчик
Сигнализатор загазованности
Изолирующий фланец
Битум (мастика)
Полимерные ленты
Электроды
Сварочная проволока
Соединительные полиэтиленовые детали с ЗН
Соединение "сталь - полиэтилен"
| Опоры | [8 empty] | шт.
(материал, количество)
Начальник лаборатории
[6 empty] | (подпись) | [5 empty] | (ф.и.о)
Производитель работ
[6 empty] | (подпись) | [5 empty] | (ф.и.о)