**4. ДАННЫЕ О ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ**

**Необходимо заполнить на основание данных по факту**

**14. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ И БЕЗОПАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ СОСУДА**

| **№ и дата приказа о назначении** | **Должность, фамилия, имя, отчество** | **Подпись ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосуда** |
| --- | --- | --- |
| №45-П от 22.01.2021 | Механик – Механиков В.И. | ПОДПИСЬ |

**15. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕННОЙ АРМАТУРЕ**

**Необходимо заполнить на основание данных по факту только те задвижки, которые подходят к сосуду**

1. **ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ**

| Дата освидетельствование | Результаты освидетельствования | Разрешённое давление МПа (кгс/см2) | Срок следующего освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.04.2021 г. | Проведен наружный, внутренний осмотр, гидравлическое испытание Рисп.=12,5 МПа. Дефектов не обнаружено.Механик – Механиков В.И.. ПОДПСЬ | Рраз.=10,0 МПа | НО – 11.04.2023 г.ВО – 11.04.2023 г.ГИ – 11.04.2023 г. |
|  |  |  |  |

**На последней странице**

**Сосуд зарегистрирован за номером 2**

**ООО «Барашки и ромашки»**

**Главный инженер ПОДПИСЬ Квашнин В.П.**

**ПЕЧАТЬ**